УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента социальной защиты Воронежской области

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 03-647/ДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Городской округ город Воронеж**  Наименование территориального  образования субъекта Российской  Федерации | «04» декабря 2015 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение в сфере культуры**;

1.2. Адрес объекта: **г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67**;

1.3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание, **3** этажа, **2581** кв.м.,
* наличие прилегающего земельного участка: **14002**;

1.4. Год постройки здания **1978**, последнего капитального ремонта **2013**;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -* **2017 г.**, *капитального -* **2017 г.**;

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры" городского округа город Воронеж (МБУК "Городской Дворец культуры")**;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **г. Воронеж, ул. 9 Января, 108**;

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**;

1.9. Форма собственности: **государственная**;

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**;

1.11. Вышестоящая организация: **Управление культуры администрации городского округа город Воронеж**;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Воронеж, ул. Плехановская, 10**;

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

**Автобус 30, 30н, 54, 55н, 59а, 102, 303 - остановка "ДК Машиностроителей"; автобус 8, 58а, 60б, 68, 68а, 76 - остановка "Аптека"**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**;

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **20**;

3.2.2 время движения (пешком): **2**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**;

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **да**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | **ВНД** |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ВНД** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ВНД** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ВНД** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ВНД** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ВНД** |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У)** | **I** | **1/3-1/4** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У)** | **II** | **2/1** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У)** | **III** | **3/5; 3/8-3/11** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ВНД (Г, К, О, С, У)** | **IV** | **3/3,4/1-4/2** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У)** | **V** | **5/1-5/5** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД (Г, К, О, С, У)** | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ВНД (К, О, С), ДУ (Г, У)** | **VII** | **1/3-1/4** |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ВНД – временно недоступен.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | **Основные структурно-функциональные  зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта** (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Капитальный ремонт (Требуется устройство пандусов; ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов; ремонт асфальтового покрытия, Требуется ремонт асфальтового покрытия, необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, Установка пандусов соответствующих требованиям безопасности)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Капитальный ремонт (Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН; устройство элементов порогов не более 0,014 м; реконструкция пандусов соответствующих требованиям правил и безопасности установка кнопки вызова помощника, укладка покрытия, не допускающего скольжения; установка доступных для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, укладка покрытия, не допускающего скольжения; установка поручней)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Капитальный ремонт (Устройство пандуса поручнями с обеих сторон; замена дверных блоков, доступных для использования МГН, Установка лифта (подъемника), установка поручней; устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей, требуется замена дверных блоков; установка пандусов и подъемных устройств; устройство визуальных и тактильных указателей; организация зон безопасности, Установка поручней; подъемных устройств или пандусов; визуальных и тактильных указателей)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Капитальный ремонт (Выделение помещений, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий населения с учетом возможного сопровождения по варианту «А», организация кабинета индивидуального обслуживания, выделение части помещения, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий посетителей с учетом возможного сопровождения, организация рабочего места с учетом требований в соответствии с категорией инвалидности)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Капитальный ремонт (Устройство уборной с универсальной кабиной; капитальный ремонт помещения)** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Индивидуальное решение с ТСР (Устройство акустической системы информации, Устройство тактильной системы информации, Устройство визуальной системы информации)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Капитальный ремонт (Требуется устройство пандусов; ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов; ремонт асфальтового покрытия, Требуется ремонт асфальтового покрытия, необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, Установка пандусов соответствующих требованиям безопасности)** |
| 8 | Все зоны и участки | **Капитальный ремонт; (Устройство пандуса поручнями с обеих сторон, требуется устройство пандусов, ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов, ремонт асфальтового покрытия, Требуется ремонт асфальтового покрытия, необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, Установка пандусов соответствующих требованиям безопасности, Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН, устройство элементов порогов не более 0,014 м, установка кнопки вызова помощника, укладка покрытия, не допускающего скольжения, установка доступных для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, укладка покрытия, не допускающего скольжения, установка поручней, Замена дверных блоков, доступных для использования МГН, Установка лифта (подъемника), установка поручней, устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей, требуется замена дверных блоков, установка пандусов и подъемных устройств, устройство визуальных и тактильных указателей, организация зон безопасности, Установка поручней, подъемных устройств или пандусов, визуальных и тактильных указателей, Выделение помещений, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий населения с учетом возможного сопровождения по варианту «А», организация кабинета индивидуального обслуживания Выделение части помещения, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий посетителей с учетом возможного сопровождения, Организация рабочего места с учетом требований в соответствии с категорией инвалидности, Устройство уборной с универсальной кабиной); Индивидуальное решение с ТСР (Устройство акустической системы информации, Устройство тактильной системы информации, Устройство визуальной системы информации)** |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *2017* г.

в рамках исполнения **плана реализации мероприятий городского округа город Воронеж по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности «Культура»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **адаптация к требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения – 100%**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДП-В – Доступно полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. **разработка проектно-сметной документации; капитальный ремонт**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Планы территории:

1. План земельного участка с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

структурно-функциональных зон (условное

обозначение римскими цифрами)

1. План земельного участка с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

функционально – планировочных элементов

структурно – функциональных зон (условное

обозначение арабскими цифрами)

Поэтажные планы:

1. План подвала здания (сооружения) с на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

обозначением структурно – функциональных зон

(условное обозначение римскими цифрами)

2. План подвала здания (сооружения) с на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

обозначением функционально – планировочных

элементов структурно – функциональных зон

(условное обозначение арабскими цифрами)

3. План 1 этажа (сооружения) с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

структурно – функциональных зон

(условное обозначение римскими цифрами)

4. План 1 этажа (сооружения) с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

функционально – планировочных элементов

структурно – функциональных зон

(условное обозначение арабскими цифрами)

5. План 2 этажа (сооружения) с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

структурно – функциональных зон

(условное обозначение римскими цифрами)

6. План 2 этажа (сооружения) с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

функционально – планировочных элементов

структурно – функциональных зон

(условное обозначение арабскими цифрами)

7. План 3 этажа (сооружения) с обозначением на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

структурно – функциональных зон

(условное обозначение римскими цифрами)

8. План 2 этажа (сооружения) с обозначением

функционально – планировочных элементов на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

структурно – функциональных зон

(условное обозначение арабскими цифрами)

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:

|  |  |
| --- | --- |
| Шевелёв Антон Владимирович, Руководитель управления главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |

Члены рабочей группы:

|  |  |
| --- | --- |
| Огнева Светлана Михайловна, Заместитель руководителя управления главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Поликарпова Ирина Владимировна, Главный специалист отдела инженерных сооружений, сетей и дизайна городской среды управления главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Попкова Ольга Борисовна, Начальник отдела по градостроительству, архитектуры и земельным отношениям управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Махортова Наталья Борисовна, Руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Оськин Максим Анатольевич, Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Чухнов Иван Петрович, Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов:

|  |  |
| --- | --- |
| Бахметьев Сергей Николаевич, Председатель Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Бобонов Михаил Владимирович, Председатель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Семёнова Вера Васильевна, Руководитель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |

представители организации,  
расположенной на объекте

|  |  |
| --- | --- |
| Черникова Ирина Михайловна, Заместитель директора - художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Белоусова Александра Васильевна, Заведующий хозяйственным сектором муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |
| Челюбеева Вера Николаевна, Методист муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры» городского округа город Воронеж | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись) |

Управленческое решение согласовано (протокол № )

Комиссией (название):

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1/1-1/2 | отсутствуют пандусы, ветхое асфальтовое покрытие(п. 4.1.8 СП 59.13330.2012) | C, О, К | Требуется устройство пандусов; ремонт асфальтового покрытия | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Автостоянка и парковка | есть | 5 | 1/6 | отсутствуют специализированные места для парковки личного автотранспорта инвалидов; ветхое асфальтовое покрытие(п. 4.2.1 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | организация мест для личного автотранспорта инвалидов; ремонт асфальтового покрытия | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Путь (пути) движения на территории | нет | 2 | 1/3-1/4 | ветхое асфальтовое покрытие, отсутствие систем информации (звуковая, визуальная, тактильная) (п. 5.5.1 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Требуется ремонт асфальтового покрытия, необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | пандус отсутствует (п. 4.1.8 СП 59.13330.2012) | К | Установка пандусов соответствующих требованиям безопасности | Капитальный ремонт |
| 1.5 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 1-5 | 1/1-1/6 | Не соответствует п. 4.1.8; 4.2.1; 5.5.1 СП 59.13330.2012 | С, Г, О, У, К | Требуется устройство пандусов; ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов, необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, установка пандусов соответствующих требованиям безопасности | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У), | I | 1/1-1/6 | Капитальный ремонт (Требуется устройство пандусов; ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов; ремонт асфальтового покрытия, Требуется ремонт асфальтового покрытия, необходимо установить доступные для инвалидов визуальные, звуковые и тактильные элементы информации, Установка пандусов соответствующих требованиям безопасности) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт (Требуется устройство пандусов, ремонт асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов, установка доступных для инвалидов визуальных, звуковых и тактильных элементов информации, установка пандусов соответствующих требованиям безопасности)

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Дверь (входная) | есть | 7 | 2/1-2/2 | дверной блок не соответствует требованиям для использования МГН; отсутствует кнопка вызова помощника(п. 5.1.6 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН; устройство элементов порогов не более 0,014 м; установка кнопки вызова помощника | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 6 | 2/2 | скользкое покрытие; отсутствуют визуальные и тактильные элементы информации(п. 5.5.1 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Укладка покрытия, не допускающего скольжения; установка доступных для инвалидов визуальных, звуковых и тактильных элементов информации | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Тамбур | есть | 8 | 2/3 | не выявлены | C, Г, О, У, К | Не требуется | - |
| 2.4 | Пандус (наружный) | есть | 4 | 2/1 | Не соответствует п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 | К | Реконструкция пандусов соответствующих требованиям правил и безопасности | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Лестница (наружняя) | есть | 3 | 2/1 | отсутствуют поручни; скользкое покрытие(п. 5.1.6 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У | укладка покрытия, не допускающего скольжения; установка поручней | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 3-8 | 2/1-2/3 | Не соответствует п. 4.1.8; 5.1.6; 5.5.1 СП 59.13330.2012 | С, Г, О, У, К | Замена дверного блока, доступного для использования МГН; устройство элементов порогов не более 0,014 м; установка кнопки вызова помощника Укладка покрытия, не допускающего скольжения; установка доступных для инвалидов элементов информации | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) из здания | ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У) | II | 2/1- 2/3 | Капитальный ремонт (Реконструкция пандусов соответствующих требованиям правил и безопасности ;требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН; устройство элементов порогов не более 0,014 м; установка кнопки вызова помощника, укладка покрытия, не допускающего скольжения, установка доступных для инвалидов визуальных, звуковых и тактильных элементов информации, установка поручней) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт (Реконструкция пандусов соответствующих требованиям правил и безопасности; требуется замена дверного блока, доступного для использования МГН; устройство элементов порогов не более 0,014 м; установка кнопки вызова помощника, укладка покрытия, не допускающего скольжения, установка доступных для инвалидов визуальных, звуковых и тактильных элементов информации, установка поручней)

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Дверь | есть | 12 | 3/12-3/18 | конструкция двери не соответствует требованиям для использования МГН(п. 5.2.4 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Замена дверных блоков, доступных для использования МГН | Капитальный ремонт |
| 3.2 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | - | - | отсутствует лифт (подъемник) (п. 5.2.9 СП 59.13330.2012) | К | Установка лифта (подъемника) | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 9 | 3/1-3/7 | отсутствуют поручни; тактильных указатели; контрастно окрашенные поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы; контрастно окрашенные крайние ступени (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | установка поручней; устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей | Капитальный ремонт |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 13 | 3/11; 3/19-3/20 | пути эвакуации не соответствуют требованиям для использования МГН; отсутствуют зоны безопасности (п. 5.2.24 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | требуется замена дверных блоков; установка пандусов и подъемных устройств; устройство визуальных и тактильных указателей; организация зон безопасности | Капитальный ремонт |
| 3.5 | Пандус (внутри здания) | есть | 11 | 3/2 | отсутствуют поручни( п. 5.2.15 СП 59.13330.2012) | О, К | Устройство пандуса поручнями с обеих сторон | Капитальный ремонт |
| 3.6 | Лестница (внутри здания) | есть | 10 | 3/5; 3/8-3/11 | отсутствуют лифты, пандусы и подъемные устройства, нет визуальных и тактильных указателей, нет поручней вдоль одной стороны лестницы( п. 5.2.9;5.2.12; 5.2.15 СП 59.13330.2012) | C, О, У, К | Установка поручней; подъемных устройств или пандусов; визуальных и тактильных указателей | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 9-13 | 3/1-3/20 | Не соответствует п. 5.2.3; 5.2.4; 5.2.9; 5.2.12; 5.2.15, 5.2.24 СП 59.13330.2012 | С, Г, О, У, К | Замена дверных блоков, доступных для использования МГН, установка лифта (подъемника), установка поручней; устройство тактильных указателей и/или контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей, организация зон безопасности ,устройство пандуса поручнями с обеих сторон | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У) | III | 3/1- 3/20 | Капитальный ремонт (Замена дверных блоков, доступных для использования МГН, установка поручней, тактильных указателей контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастная окраска крайних ступеней установка пандусов или подъемных устройств, визуальных и тактильных указателей, организация зон безопасности, устройство пандуса с поручнями с обеих сторон) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (Замена дверных блоков, доступных для использования МГН, установка поручней, тактильных указателей контрастно окрашенной поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастная окраска крайних ступеней установка пандусов или подъемных устройств, визуальных и тактильных указателей, организация зон безопасности, устройство пандуса с поручнями с обеих сторон.)

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 14 | 4/1-4/2 | Отсутствуют выделенные и специально оборудованные помещения для обслуживания маломобильных групп населения(п.5.2.2 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Выделение помещений, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий населения с учетом возможного сопровождения | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 14-15 | 4/1-4/7 | Сидения отведенных для инвалидов мест не оборудованы для их использования МГН; отсутствуют подъемные механизмы и пандусы с поручнями(п. 7.6.3;7.6.5;7.6.7 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Выделение части помещения, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий посетителей с учетом возможного сопровождения | Капитальный ремонт |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | - | 3/3 | отсутствуют поручни, тактильные указатели, контрастно окрашенные поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастно окрашенные крайние ступени(п. 5.2.3 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Установка поручней, тактильных указателей, контрастно окрашенных поверхностей перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастная окраска крайних ступеней | Капитальный ремонт |
| 4.4 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 14-15 | 4/1-4/7 | Не соответствует (п. 7.7.1 СП 59.13330.2012) | С, Г, О, У, К | Выделение помещений, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий населения с учетом возможного сопровождения, Установка поручней, тактильных указателей, контрастно окрашенных поверхностей перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастная окраска крайних ступеней | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (Г, К, О, С, У) | IV | 4/1-4/7 | Капитальный ремонт (Выделение помещений, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий населения с учетом возможного сопровождения, установка поручней, тактильных указателей, контрастно окрашенных поверхностей перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастная окраска крайних ступеней) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт (Выделение помещений, зоны или мест для специализированного обслуживания маломобильных категорий населения с учетом возможного сопровождения, установка поручней, тактильных указателей, контрастно окрашенных поверхностей перед дверными проемами и входами на лестницы, контрастная окраска крайних ступеней)

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  | Место приложения труда | есть | 18 | 4/1-4/2 | место организации труда не соответствует требованиям(п. 8.3; 8.4 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Организация рабочего места с учетом требований в соответствии с категорией инвалидности | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 18 | 4/1-4/2 | Не соответствует п. 8.3; 8.4 СП 59.13330.2012 | С, Г, О, У, К | Организация рабочего места с учетом требований в соответствии с категорией инвалидности | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания Места приложения труда | ВНД (Г, К, О, С, У) | IV | 4/1-4/2 | Капитальный ремонт (Организация рабочего места с учетом требований в соответствии с категорией инвалидности) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт (Организация рабочего места с учетом требований в соответствии с категорией инвалидности)

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 17 | 5/6 | не выявлено | C, Г, О, У, К | Не требуется | - |
| 5.2 | Туалетная комната | есть | 16 | 5/1-5/5 | Не предусмотрены специально оборудованные для МГН универсальные кабины в уборной (п.5.3.1 СП 59.13330.2012) | C, Г, О, У, К | Устройство уборной с универсальной кабиной; капитальный ремонт помещения | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 16-17 | 5/1-5/6 | Не соответствует п.5.3.1 СП 59.13330.2012 | С, Г, О, У, К | Устройство уборной с универсальной кабиной; капитальный ремонт помещения | Капитальный ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К), ДУ (Г, О, С, У) | V | 5/1-5/5 | Капитальный ремонт (устройство уборной с универсальной кабиной) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов**); ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт (устройство уборной с универсальной кабиной)

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 03-647/ДУ  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБУК "Городской Дворец культуры", г. Воронеж, ул. 9 Января, 108, телефон: +7 (473) 246-12-67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Акустические средства | нет | - | - | акустическая система информации отсутствуют (п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012) | C, О, У, К | Устройство акустической системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Тактильные средства | нет | - | - | тактильная система информации отсутствует(п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012) | C | Устройство тактильной системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Визуальные средства | есть | - | - | визуальная система информации установлена не в полном объеме(п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012) | Г, О, У, К | Устройство визуальной системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012 | С, Г, О, У, К | Устройство акустической системы информации, устройство визуальной системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ВНД (Г, К, О, С, У) | VI | - | Индивидуальное решение с ТСР (установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации, устройство визуальной системы информации) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации, устройство визуальной системы информации).